ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |
| Объект |  |

| 1. | Исходные данные: |
| --- | --- |
| 1.1 | Реконструкция существующего объекта или строительство нового: ____________ |
| 1.2 | Объем водоотведения максимальный суточный | м3/сут |  |
| 1.3 | Объем водоотведения максимальный часовой | м3/час |  |
| 1.4 | Перечень процессов и источников водоотведения от которых поступают сточные воды (цеха пищевых / химических / гальванических / нефтехимических производств и т.п./ столовые/ прачечные и пр.) |  |
| 1.5 | Мин/ макс расчетная температура наружного воздуха | оС |  |
| 1.6 | Тип размещения сооружений (подземное/ наземное/ в здании Заказчика/ реконструкция существующих) |  |
| 1.7 | Отметка подводящей трубы по лотку от уровня грунта | м |  |
| 1.8 | Подача сточных вод на очистные сооружения | Самотеком |  |
|  |  | Под напором |  |
| 1.9 | Отвод сточных вод с очистных сооружений | Самотеком |  |
|  |  | Под напором | Укажите напор м.вод.ст. |
| 1.10 | Требования по обеззараживанию очищенных сточных вод (УФ, гипохлорит…) |  |
| 1.11 | Требования по обработке и удалению осадков (сбор и накопление/ мешковое обезвоживание/ механическое обезвоживание) |  |
| 1.12 Наличие очистных сооружений, емкостей, канализационных станции и т.д. |
| Если есть приведите описание, размеры, технические характеристики (лучше приложите проект). |
| 1.13 Особые отметки, доп.сведения (сейсмичность, стесненные условия монтажа, район Крайнего Севера, взрывопожароопасность и пр.) |

| 2. Требования к шкафу управления |
| --- |
| (способ пуска, ЧП, АВР, диспетчеризация, АРМ, SCADA, требования к КИПиА и сигналам и т.п. уточнить) ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |  |

| 3. | Показатели поступающих сточных вод по показателям (приложите результаты анализов или заполните таблицу ниже): Примечания: 1. при наличии органики (БПК, ХПК) укажите концентрации, даже если они не превышают требуемых значений. 2. Укажите диапазон изменения pH 3. Если температура сточных вод выходит за пределы +10 …+35 град.С, укажите это. 4. Укажите если присутствуют эмульгированные жиры, нефтепродукты, биоциды, соли и прочие вещества влияющие на процесс очистки. 5. Укажите если со сточными водами поступают отходы (в т.ч. из выгребных ям). 6. Требования к очистке стока (столбец 6) по всем контролируемым показателям (заполните форму ниже или приложите требования к сбросу или укажите точку сброса (горколлектор (приложите местные требования)/ сброс по постановлению №644/ сброс в водоем (культурно-быт/рекреац./ рыбохозяйственного значения)/ использование в обороте). |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Исходные сточные воды, не более: | Состав очищенных сточных вод на выходе установки, не более: | Требования к очищенной воде, не более: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | pH |  |  |  |  |
| 3.2. | ….. | мг/л |  |  |  |
| 3.3. | ……………. | мг/л |  |  |  |
| 3.4 | ……………. | мг/л |  |  |  |
| 3.5 | ….. | мг/л |  |  |  |
| 3.6 | ….. | мг/л |  |  |  |
| 3.7 | ……………. | мг/л |  |  |  |
| ….. | ……………. | мг/л |  |  |  |

| 4. Виды работ: | □ предпроектное обследование □ проектирование □ строительно-монтажные работы □ монтаж очистных сооружений □ шеф-монтажные работы □ пусконаладочные работы □ эксплуатация/сервисное обслуживание |
| --- | --- |

Опросный лист заполнил ______________ / _____________________________

Подпись                             Должность, ФИО

Дата заполнения опросного листа: «____» ___________ 201__ г.