ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВОДОПРОВОДНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Общая информация

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |
| Объект |  |

| 2. Основные исходные данные для разработки технологии водоподготовки |
| --- |
| Источник водоснабжения | Поверхностный / подземный |
| Производительность сооружений водоподготовки* | м3/сут |  |
| Производительность подачи воды на установку (макс)* | м3/час м.вод.ст |  |
| Гарантированное давление воды при подаче в станцию водоподготовки от источника водоснабжения | м.вод.ст |  |
| Производительность/давление насосной станции подачи воды потребителю (макс) | м3/час м.вод.ст |  |
| Наличие насосной станции пожаротушения (производительность/напор) | л/с м.вод.ст |  |
| Наличие резервуаров до установки/ после установки |  |  |

* Если данные по производительности отсутствуют, просьба указать «общую численность населения, охваченного услугами водоснабжения, чел» а также «удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут».

| 3. Дополнительные данные |
| --- |
| Режим работы сооружений (gолуавтоматический/ автоматический) |  |
| Оборудование которое требуется включить в комплект поставки (здание, блочно-модульное исполнение, блок обработки и обезвоживания осадка промывных вод, резервуары РЧВ и пр.) |  |
| Требования к помещениям |  |
| Аналитическая лаборатория (стационарная/переносная) |  |
| Требования Заказчика к водоснабжению промышленных объектов |  |
| Требования Заказчика к системе автоматизации установки/ интеграции/ информативности/ протоколам передачи данных |  |
| Исполнение оборудования/ электрооборудования |  |
| Прочие данные, которые, по мнению Заказчика, могут повлиять на стоимость оборудования водоочистки |  |
| 4. Показатели состава исходной воды и требования к качеству очистки* |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Содержание в исходной воде | ПДК в очищенной воде |
|  | Запах | Балл |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" или другой |
|  | Привкус | Балл |  |  |
|  | Цветность | Градус |  |  |
|  | Мутность | мг/дм3 |  |  |
|  | рН | - |  |  |
|  | Температура | оС |  |  |
|  | Общая минерализация (сух. ост.) | мг/дм3 |  |  |
|  | Жесткость общая | мг-экв/дм3 |  |  |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 |  |  |
|  | Хлориды (Сl) | мг/дм3 |  |  |
|  | Фториды (F) | мг/дм3 |  |  |
|  | Аммиак (по азоту) | мг/дм3 |  |  |
|  | Нитраты (по NO3-) | мг/дм3 |  |  |
|  | Нитраты-ион (по NO2-) | мг/дм3 |  |  |
|  | Сульфаты (по SO42-) | мг/дм3 |  |  |
|  | БОР (В, суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Натрий (Nа+) | мг/дм3 |  |  |
|  | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Марганец (Mn, суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Медь (Сu,суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Цинк (Zn2+) | мг/дм3 |  |  |
|  | Свинец (Pb,суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Кадмий (Сd,суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Ртуть (Hg,суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Стронций (Sr2+) | мг/дм3 |  |  |
|  | Алюминий (Al3-) | мг/дм3 |  |  |
|  | Молибден (Мо,суммарно) | мг/дм3 |  |  |
|  | Кобальт (Со) | мг/дм3 |  |  |
|  | Оксиды кремния | мг/дм3 |  |  |
|  | Сероводород | мг/дм3 |  |  |
|  | Другие |  |  |  |

* - либо приложить к опросному листу протокол(ы) анализа(ов) природных вод

Примечание: скважины должны быть прокачаны.

5. Прочие требования

(сейсмичность, стесненные условия монтажа, район Крайнего Севера,  взрывозащищенное исполнение  и пр.)

| 6. Виды работ: | □ предпроектное обследование □ проектирование □ строительно-монтажные работы □ монтаж очистных сооружений □ шеф-монтажные работы □ пусконаладочные работы □ эксплуатация/сервисное обслуживание |
| --- | --- |

Опросный лист заполнил ______________ / _____________________________

Подпись                             Должность, ФИО

Дата заполнения опросного листа: «____» ___________ 201__ г.