ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |
| Объект |  |

| 1. Социальные показатели населенного пункта (Объекта). |
| --- |
| Общая численность населения (эквивалентное число жителей ЭЧЖ), чел. |  |
| Численность населения канализованных районов, чел. |  |
| Кроме бытовых сточных вод на КОС поступают (сточные воды от прачечной, столовой, выгребных ям и пр.). Укажите расход и периодичность. |  |
| Исполнение выгребных ям | □ герметичное □ негерметичное |

| 2. Характеристика системы водоотведения |
| --- |
| Объем образующихся сточных вод | м3/сут |  |
| в т.ч.: - доля промышленных стоков - доля хоз-бытовых сточных вод - доля стоков из выгребных ям | м3/сут м3/сут м3/сут |  |
| Режим подачи сточных вод на очистные сооружения | □ напорный □ самотечный |
| Залповые сбросы: | □ есть □ нет |
| - продолжительность сброса - характер происхождения - объем залпового сброса |  |
| Тип размещения сооружений (подземное/ наземное/ в здании Заказчика/ реконструкция существующих) |  |
| Отметка подводящей трубы от уровня грунта, м |  |

3. Показатели состава исходных сточных вод (или приложить протоколы)

|  | В исходных сточных водах | В очищенных сточных водах |
| --- | --- | --- |
| Температура сточных вод | оС |  |
| рН | - |  |
| ХПК | мг/дм3 |  |
| БПКп | мг/дм3 |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |
| Азот аммония (N)NH4+ | мг/дм3 |  |
| Азот нитратов (N)NO3– | мг/дм3 |  |
| Азот нитритов (N)NO2- | мг/дм3 |  |
| Фосфор фосфатов (P)РО4 | мг/дм3 |  |
| Жиры | мг/дм3 |  |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |  |
| СПАВ | мг/дм3 |  |

В сточных водах отсутствуют вещества, оказывающие отрицательное воздействие на биологическую очистку (если присутствуют нефтепродукты, фенолы, биоциды, тяжелые металлы, активный хлор и т.п.  – укажите состав и концентрацию).

| 4. Дополнительные сведения и особые условия |
| --- |
| Необходимость выделения пусковых комплексов (резервные линии и пр.): |  |
| Обезвоживание осадка (мешковое или механическое с обеззараживанием): |  |
| Требования к шкафу управления |  |
| Особые отметки, доп.сведения (сейсмичность, стесненные условия монтажа, район Крайнего Севера, взрывопожароопасность и пр.) |  |
| Прочее: |  |

| 5. Виды работ: | □ предпроектное обследование □ проектирование □ строительно-монтажные работы □ монтаж очистных сооружений □ шеф-монтажные работы □ пусконаладочные работы □ эксплуатация/сервисное обслуживание |
| --- | --- |

Опросный лист заполнил ______________ / _____________________________

Подпись                             Должность, ФИО

Дата заполнения опросного листа: «____» ___________ 201__ г.